## 2025
#VALUE!
|  | AnkaTheraHub Laboratuvarı | [7 empty] | Doküman Kodu | ATH.LS.06
|  | TEST LİSTESİ | [7 empty] | Yürürlük Tarihi | 2025-02-03
[10 empty] | Rev. No / Tarih: | 00/00.00.0000
[10 empty] | Sayfa | 1
Güncelleme Tarihi: |  | 2025-12-01
SIRA NO | Bölüm | Test Adı | Metot | Örnek Türü | Örnek Miktarı | Saklama Koşulları | Sonuç Süresi Acil dk / Rutin dk | Numune Saklama Süresi | Özel Açıklama | Red Kriterleri | Akreditasyon Durumunu
1 | Patoloji Laboratuvarı | PD-L1 İmmünohistokimya (IHC) | İmmünohistokimya; ATH-SOP.09/REV.00; ONCORE PRO Automated Slide Stainer | FFPE doku bloğu / boyasız FFPE kesit (tercihen lamlara alınmış) / fiksli doku | 1 FFPE blok VEYA 3–5 adet 4–5 µm boyasız kesit (pozitif yüklü lam) | FFPE blok: 15–25°C, kuru/ışık almayan; Kesitli lam: 15–25°C, kuru/kapalı kutu | (Acil: Uygulanmaz) / (Rutin: 2880 dk) | Analiz sonrası saklama ve iade süreci sözleşme hükümlerine tabidir. | Numunenin fiksasyon ve preanalitik hazırlık süreci gönderen merkez sorumluluğundadır. Uygunsuz fiksasyon veya dekalsifikasyon immünohistokimyasal boyanma kalitesini etkileyebilir. Raporlama, kurum validasyon kriterlerine göre boyanma paterni ve skor üzerinden yapılır. | Kimlik/etiket hatası; uygunsuz kap veya ambalaj; yetersiz tümör hücresi; aşırı nekroz veya ezilme artefaktı; kesit kalın/katlantılı/kurumuş; lam kırık veya kontamine; analizi etkileyebilecek preanalitik uygunsuzluk; klinik bilgi veya istek formu eksikliği. | Denetim Aşamasında
2 | Genetik Testler / Moleküler Genetik (DNA Dizi Analizi) | Tek Gen Hastalıklarında Mutasyon Taraması (NGS Panel) (ALK, MET, ATM, ESR1, EGFR, KRAS, NRAS, RET, BRAF) | Yeni Nesil Dizi Analizi; ATH.SOP.01.–ATH.SOP.08/REV.00; Illumina NextSeq 2000 | FFPE doku | FFPE: 1 blok VEYA 10–15 adet 5–10 µm kesit (tümör içeriğine göre) | FFPE blok: 15–25°C kuru; kesit: 15–25°C kuru/ışık almayan | (Acil: Uygulanmaz) / (Rutin: 10080 dk) | FFPE blok: Analiz sonrası saklama ve iade süreci sözleşme hükümlerine tabidir. ekstrakte DNA: -20°C’de 6–12 ay; NGS ham veri/rapor: kurum arşiv kuralına göre | Nükleik asit miktarı/kalitesi (QC) uygun değilse “tekrar örnek” istenebilir. FFPE’de tümör oranı düşükse makrodiseksiyon gerekir. Panel kapsamı ve raporlanan varyant türleri (SNV/indel/fusion vb.) kurum validasyonuna göre belirtilir. | Kimlik/etiket hatası; uygunsuz kap; yetersiz hacim; analizi etkileyebilecek preanalitik uygunsuzluk; FFPE’de yetersiz tümör oranı; nükleik asit kalite kontrol kriterlerinin karşılanmaması; kontaminasyon; klinik bilgi veya istek formu eksikliği. | Denetim Aşamasında
3 | Genetik Testler / Moleküler Sitogenetik (FISH) | ALK (FISH) | Kırılma/yeniden düzenlenme için FISH; ATH.SOP.08.REV.00; ONCORE PRO Automated Slide Stainer | Parafin doku (FFPE kesit) (tercihen) / Hücre peleti / Kemik iliği / Periferik kan | FFPE: 3–5 adet 4 µm kesit (pozitif yüklü lam); | FFPE blok: 15–25°C kuru; kesitli lam: 15–25°C kuru, kapalı kutu; hücre örneği: 2–8°C, 24 saat içinde işleme | (Acil: Uygulanmaz) / (Rutin: 7200 dk) | Analiz sonrası saklama ve iade süreci sözleşme hükümlerine tabidir. | Analiz için yeterli doku alanı ve değerlendirilebilir hücre varlığı gereklidir. Yetersiz materyal durumunda ek kesit veya blok talep edilebilir. Numunenin preanalitik özellikleri analiz performansını etkileyebilir. Sonuçlar pozitif/negatif olarak, değerlendirilen hücre sayısı belirtilerek raporlanır. | Kimlik/etiket hatası; lam kırık/katlantılı; yetersiz doku veya değerlendirilebilir hücre bulunmaması; aşırı nekroz; analizi etkileyebilecek preanalitik uygunsuzluk; kontaminasyon; klinik bilgi veya istek formu eksikliği. | Denetim Aşamasında